Московский Физико-Технический Институт

Кафедра «Прикладная механика»

Лабораторная работа студентов

На тему: Измерение скорости распространения возмущений в воздухе

Выполнили:
Студенты Б03-004 группы
Физтех-школы Аэрофизических
и космических технологий
Ким Дмитрий
Брага Александр
Научный руководитель:
Потылицын И.Ю.

Долгопрудный
2020

# Введение
## Цель работы
Написать программу для расчета скорости звука в воздухе для переменных: температура, количество воды и CO2. Проведение расчетов и измерений скорости звука по отсчетам АЦП и определение объемной доли углекислого газа.

## Оборудование
Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3, генератор волн давления, канал, в котором распространяются волны, микрофоны и регистрирующая аппаратура. Фото установки на рисунке 1.

Рисунок 1: Установка
## Программное обеспечение
1. Visual Studio версия 16.7
2. MatLab версия R2020b
3. LibreOffice Writer версия 7.0.3
# Теоретические сведения
## Скорость звука
Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений, а следует из рассмотрения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния газа и имеет следующий вид:
α^2 = {γP} over { ρ }= γRT = {γR_γn T} over μ,	(1)
где α – скорость звука, γ – показатель адиабаты, μ – молекулярная масса, = 8314 Дж/град. Чем больше амплитуда возмущения, тем больше скорость его распространения. Скорость звука – это минимальная скорость распространения возмущений.
Изменение давления, характерное для звуковых волн, составляет менее 0.01% хотя обычно оно оценивается в децибелах и определяется следующим образом:
L = {20 lg P} over { P_0 } db,	(2)
где L – уровень звукового давления в децибелах, P – уровень звукового давления (избыточного), P_0 – пороговое звуковое давление (порог слышимости), которое принимается равным 2⋅10^-5 Па.
## Скорость звука в воздухе
Воздух удобно представлять как смесь трех газов (по объему: азот – 78.1%, кислород – 21%, аргон – 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным – 0.03%.
Поскольку в данной лабораторной работе предполагается достаточно точное определение скорости звука, необходимо учитывать все перечисленные компоненты при расчетах по формуле (1), считая смесь N2 – O2 – Ar как один газ.
Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:
γ = { C_p } over { C_ν } = { sum from{i} μ_i C_{P_i} X_i } over{ sum from{i} μ_i C_{ν_i} X_i }	(3)
Молекулярная масса (μ):
μ = { sum from{i} μ_i x_i }	(4)
где x_i – объемная (мольная) доля или относительное число молекул i данного сорта. При программировании обязательно нужно учесть, что должно быть sum X_i = 1 .
При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: (N2, O2, Ar), H2O, CO2. В таблице 1 приведены Cp, Cv для этих газов:

Газ	μ, г	C_{p(20° С )}	C_{ν(20° С )}
N2+O2+Ar	28.97	1.0036	0.7166
H2O	18.01	1.863	1.403
CO2	44.01	0.838	0.649

Таблица 1
Смесь N2, O2, Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H2O и CO2 прибавляются к этой смеси.
Для контроля расчетов приводится таблица 2 величины скорости звука в воздухе в зависимости от количества CO2 и паров воды:
α, м/с	X_H2O	X_CO2
343.16	0	0
343.7	0.01	0
342.1	0	0.01
342.6	0.01	0.01

Таблица 2. Проверка расчетов скорости звука при температуре 293 K

100% относительная влажность воздуха соответствует 0.023 мольной доли паров воды при 20° C.

# Ход работы
Согласно формуле (1), скорость звука прямо пропорциональна показателю адиабаты γ. Поскольку показатель адиабаты уменьшается с увеличением содержания углекислого газа, поскольку объемная и молярная теплоемкости углекислого газа меньше, чем теплоемкости воды и смеси газов азота, кислорода и аргона, то можно предположить, что при неизменной температуре, скорость прямо пропорциональна изменению содержания углекислого газа.
1. Проводим нормировку данных.
2. Рассчитаем скорость звука в воздухе, измерив относительное изменение давления атмосферного воздуха и воздуха из легких. Результат на рисунках .

Рисунок 2 . Относительное изменение давления у микрофонов в воздухе.

Рисунок 3 . Относительное изменение давления у микрофонов в воздухе из легких.

 3. Рассчитаем скорость звука по формуле.
4. Определим объемную долю углекислого газа во втором эксперименте.
5. Построим зависимость скорости звука от объемной доли углекислого газа.

Рисунок 4 . Зависимость скорости звука от объемной доли углекислого газа.

# Заключение
Таким образом, изучена зависимость скорости звука от характеристик среды, измерена скорость звука в атмосферном воздухе и воздухе из легких. Определена объемная доля содержания углекислого газа во втором опыте. Подтверждена обратная пропорциональность скорости звука от содержания углекислого газа.

# Список используемой литературы
1. Лабораторный практикум «Современные технологии физического эксперимента и обработки результатов» - Кафедра прикладной механики
 2. Материалы предоставленные научным руководителем для изучения языка программирования Python.